## VSE TAG
| Technisches Anschlussgesuch (TAG) | [33 empty] | Firmenlogo
Netzbetreiber (VNB)
VNB Objekt-Nr
VNB TAG / Projekt -Nr.
Allgemeine Angaben
Name und Anschrift des Eigentümers (Betriebsinhaber)
| Name | [22 empty] | Vorname
| Strasse | [16 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
| Tel. | [8 empty] | E-Mail
Standort der Anlage
| Strasse | [16 empty] | Nr. | [5 empty] | Gebäudeart
| PLZ | [5 empty] | Ort | [18 empty] | neu |  |  |  | bestehend
| Gemeinde | [8 empty] | Parzellen Nr.
| Zähler-Nr. | [8 empty] | Netzanschluss (HAK) | [12 empty] | A |  |  | neu |  |  |  | bestehend
Name und Anschrift des einreichenden Unternehmens
Name
| Strasse | [16 empty] | Nr. | [5 empty] | PLZ | [5 empty] | Ort
| Tel. | [8 empty] | E-Mail
| Sachbearbeiter | [22 empty] | Voraussichtliche Inbetriebnahme
Anschlussgesuch für folgende Geräte
|  | Elektrische Wärme/WP/Kälte | [8 empty] | Energieerzeugungsanlage | [11 empty] | Anlage mit Netzrückwirkung | [8 empty] | Energiespeicher | [5 empty] | Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Elektrische Wärme / Wärmepumpen / Kälteanlagen
|  | Neuanlage | [5 empty] | Änderung / Erweiterung
Art des Gerätes / Anlage | [6 empty] | Gerätehersteller |  |  |  |  | Gerätetyp | [8 empty] | Elektrischer Anschluss (Phasen) |  |  | Elektrische Absicherung |  |  |  | Anzahl Anläufe pro Stunde |  |  | Anlaufstrom |  |  |  | cos phi Gerät |  |  | Elektrische Leistungs-aufnahme bei Volllast |  |  | Anlaufart |  |  |  | Inhalt bei Wasser-erwärmer
[24 empty] | [A] | [6 empty] | [A] | [6 empty] | [kW] | [6 empty] | [ l ]
Weitere/Andere…
Bemerkung Installateur/Lieferant:
Energieerzeugungsanlage (EEA)
|  | Neuanlage | [5 empty] | Änderung / Erweiterung | [22 empty] | EEE = Energieerzeugungseinheit (z.B. ein Wechselrichter)
| Gerätedaten Seite AC/DC gemäss Tabelle | [29 empty] | EEA = Energieerzeugungsanlage (bestehend aus mehreren EEE)
| Art der Erzeugung (EEE) | [5 empty] | Gerätehersteller |  |  | Gerätetyp | [5 empty] | Art des Betriebs |  |  |  |  | Elek-trischer Anschluss (Phasen) |  | Elektrische Ab-sicherung |  |  | Anzahl Anläufe pro Stunde |  |  | An-laufstrom |  | Anzahl EEE |  |  | AC Leistung EEE |  |  | DC Leistung |  | cos phi EEE |  | AC Leistung total |  | Einspeise-begrenzung AC-Geräte-leistung(en)
[23 empty] | [A] | [5 empty] | [A] |  |  |  |  | [kVA] |  |  | [kWp] |  |  |  | [kVA] |  | [kW]
Weitere/Andere…
[34 empty] | AC Leistung gesamt: | [6 empty] | 0 |  | kVA
| Maximale Leistungsabgabe der EEA in das Verteilnetz inkl. bereits installierter Leistung und allfällig installiertem Energiespeicher mit Rückspeisung: | [41 empty] | kW
Bemerkung Installateur/Lieferant:
| Notstromanlage bei Netzparallelbetrieb | [22 empty] | Zur Synchronisation | [8 empty] | Als EEE (Längere Netzeinspeisung)
| Umschaltung Netzparallelbetrieb - Inselbetrieb mit Unterbruch | [22 empty] | Nein |  |  |  | Ja
| Teilnahme an der Systemdienstleistung | [22 empty] | Nein |  |  |  | Ja |  |  | Anbieter:
VSE V-2023-de
Seite 1 von 3
Technisches Anschlussgesuch (TAG) - Fortsetzung
| Einreichendes Unternehmen | [25 empty] | VNB Objekt-Nr. | [7 empty] | 0
| Name |  |  | 0 | [8 empty] | Ort |  | 0 | [11 empty] | VNB TAG-Nr. | [7 empty] | 0
| Standort der Anlage | [25 empty] | Netzbetreiber (VNB) | [7 empty] | 0
| Strasse |  |  | 0 | [10 empty] | Nr. |  | 0 |  |  |  | PLZ |  | 0 |  |  |  | Ort |  | 0
Anlagen mit Netzrückwirkungen
|  | Neuanlage | [5 empty] | Änderung / Erweiterung
Gerätedaten Seite AC
| Art des Gerätes / Anlage | [5 empty] | Gerätehersteller |  |  | Gerätetyp | [5 empty] | Anlaufart |  |  |  |  | Elek-trischer Anschluss (Phasen) |  | Elektrische Ab-sicherung |  |  | Anzahl Anläufe pro Stunde |  |  | Nennstrom Gerät |  | Anlauf-strom Gerät (10 ms) |  |  | Leistungs-aufnahme Gerät |  |  | Anzahl Geräte |  | Leistungs-aufnahme total |  | Art des Umrichters |  |  |  |  | cos phi Gerät
[23 empty] | [A] | [5 empty] | [A] |  | [A] |  |  | [kVA] |  |  |  |  | [kVA]
Weitere/Andere…
Bemerkung Installateur/Lieferant:
Blindstromkompensation
|  |  | Ohne |  |  | Bestehend |  |  |  | Neuanlage | [8 empty] | Anlage verdrosselt | [6 empty] | Ja |  |  | Nein |  |  |  | Maximale Blindleistung Anlage | [11 empty] | kVAr
Elektrischer Energiespeicher
|  | Neuanlage | [5 empty] | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [5 empty] | Gerätehersteller |  |  |  | Gerätetyp | [7 empty] | Betriebsart des Energiespeichers | [6 empty] | Integration in der Installation | [6 empty] | Elektrischer Anschluss (Phasen) |  |  |  | Elek-trische Ab-sicherung |  | Nenn-strom | Lade-leistung |  | Entlade-leistung |  |  | Speicher-kapazität
[37 empty] | [A] |  | [A] | [kVA] |  | [kVA] |  |  | [kWh]
Elektrischer Energiespeicher 1 | [6 empty] | Opal Energy / Sunsynk |  |  |  | Opal-12K-3P-EU / SUN-X-10.24-F | [7 empty] | Keine Ladung aus dem Netz, keine Entladung ins Netz | [6 empty] | AC (im AC Teil der Installation) | [6 empty] | 3-phasig |  |  |  | 20 |  | 18.2 | 12 |  | 12 |  |  | 30
Weitere/Andere…
Gesamtleistung der Anlage: | [8 empty] | 12 |  | kW |  |  | Gesamtkapazität der Anlage: | [10 empty] | 30 |  |  |  | kWh
| Bemerkung Installateur/Lieferant: | [9 empty] | Keine Erhöhung der Photovoltaikleistung
| Weitere Angaben | [10 empty] | Regelbare Leistung durch | [10 empty] | VNB |  |  | Betreiber
[12 empty] | Teilnahme an der Systemdienstleistung | [17 empty] | Anbieter:
Schnittstelle Speicher zum VNB vorhanden
andere Betriebsart -> gemäss Beilage
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
|  | Neuanlage | [5 empty] | Änderung / Erweiterung
| Art des Gerätes / Anlage | [5 empty] | Gerätehersteller |  |  | Gerätetyp | [6 empty] | Art des Betriebs |  |  |  |  | Ladeart des Fahrzeugs |  |  |  | Elektrische Ab-sicherung |  |  | Elek-trischer Anschluss (Phasen) |  | Anzahl Lade-stationen |  |  | Anzahl Lade-punkte |  |  | Max. Leistung je Lade-station |  | Gesamt-leistung Ladeanlage |  | Integration in Last-management lokal |  |  | Maximale Ladeleistung Lastmana-gement lokal
[26 empty] | [A] | [10 empty] | [kVA] |  | [kVA] |  |  |  |  | [kVA]
0
0
0
0
Weitere/Andere… | [38 empty] | 0
Bemerkung Installateur/Lieferant:
| Spezifikationen Ladeanlage | [7 empty] | Max. Netzeinspeiseleistung | [16 empty] | kVA
[9 empty] | Ansteuerbar gemäss WV-CH Kapitel 12.3 Ziffer 3 (Steuermöglichkeit der Ladeleistung durch die Ladestation) | [32 empty] | Nein |  |  |  | Ja
[9 empty] | Ansteuerbar gemäss WV-CH Kapitel 12.3 Ziffer 5 (Steuermöglichkeit durch Schaltung der Zuleitung) | [32 empty] | Nein |  |  |  | Ja
[9 empty] | Dynamisches System zum Unsymmetrie-Ausgleich vorhanden | [32 empty] | Nein |  |  |  | Ja
VSE V-2023-de
Seite 2 von 3
Technisches Anschlussgesuch (TAG) - Fortsetzung
| Einreichendes Unternehmen | [25 empty] | VNB Objekt-Nr. | [7 empty] | 0
| Name |  |  | 0 | [8 empty] | Ort |  | 0 | [11 empty] | VNB TAG-Nr. | [7 empty] | 0
| Standort der Anlage | [25 empty] | Netzbetreiber (VNB) | [7 empty] | 0
| Strasse |  |  | 0 | [10 empty] | Nr. |  | 0 |  |  |  | PLZ |  | 0 |  |  |  | Ort |  | 0
Weitere allgemeine Angaben
Bemerkungen des einreichenden Unternehmens
Unterschrift des einreichenden Unternehmens
| Datum | [18 empty] | Unterschrift
| Entscheid VNB | [6 empty] | (Die Installationsbewilligung erfolgt mit der Bewilligung der eingereichten Installationsanzeige)
Elektrische Wärme / WP / Kälteanlagen | [11 empty] | Bemerkungen
TAG bewilligt
|  | TAG bewilligt mit Massnahmen | [15 empty] | Einzustellende Anlaufverzögerung der Wärmepumpe nach Netzausfall: | [25 empty] | Sekunden
EEA | [11 empty] | Bemerkungen
TAG bewilligt
TAG bewilligt mit Massnahmen
Anlagen mit Netzrückwirkungen | [11 empty] | Bemerkungen
TAG bewilligt
TAG bewilligt mit Massnahmen
Energiespeicher | [11 empty] | Bemerkungen
TAG bewilligt
TAG bewilligt mit Massnahmen
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | [11 empty] | Bemerkungen
TAG bewilligt
TAG bewilligt mit Massnahmen
| Weitere Bemerkungen des VNB | [10 empty] | Rundsteuerfrequenz VNB | [23 empty] | Hz
[12 empty] | Max. Kurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt SkV | [23 empty] | kVA
[12 empty] | Anlagenleistung SA | [23 empty] | kVA
Ort des Verknüpfungspunktes:
Die "Werkvorschriften WV CH" und die "Technischen Regeln zur Beurteilung von Netzrückwirkungen D-A-CH-CZ" müssen eingehalten werden. Bei den angemeldeten Geräten wird von einer CE-Konformität ausgegangen. Dieses Anschlussgesuch hat eine Gültigkeit für 1 Jahr oder gemäss Angaben des VNB.
Unterschrift VNB
| Datum | [18 empty] | Unterschrift
VSE V-2023-de
Seite 3 von 3

## Daten für Externe
Schnittstelle | VSE_TAG_2023_100 |  | VSE 21.02.2023 v 2.0 | Legende
Bezeichnung Feld in Formular | Daten | Hauptblock | Block innerhalb Hauptblock | Daten: String
EOF

## Daten VSE (hidden)
Angaben für drop-down Felder
Elektrische Wärme / Wärmepumpen / Kälteanlagen
Direktanlauf
Frequenzumrichter
Widerstandsanlasser
Sanftanlasser
Stern/Dreieck
Andere
Wärmepumpe ohne elektrische Notheizung
Elektrische Notheizung Wärmepumpe
Kälteanlage
Warmwasserspeicher
1-phasig
2-phasig
3-phasig
Energieerzeugungseinheit
Photovoltaik
Elektrischer Energiespeicher im Einspeisemodus
WKK / BHKW
Wasserkraft
Windkraft
Fossile Energieerzeugung
Biogasanlage
Netzparallelbetrieb
Inselbetrieb
Umschaltbar
Anlagen mit Netzrückwirkungen
Induktion
Liftmotor
Kranantrieb
Gebläse
Pumpenantrieb
Rührwerkantrieb
Thyristor
6-Puls
12-Puls
Sinusförmig
Elektrische Energiespeicher
Elektrischer Energiespeicher 1
Elektrischer Energiespeicher 2
Elektrischer Energiespeicher 3
Elektrischer Energiespeicher 4
Bidirektionale Ladeanlage
Keine Ladung aus dem Netz, keine Entladung ins Netz
Keine Ladung aus dem Netz, Entladung ins Netz
Ladung aus dem Netz, keine Entladung ins Netz
Ladung aus dem Netz, Entladung ins Netz
AC (im AC Teil der Installation)
DC (im DC Teil der Installation)
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Ladeanlage 1
Ladeanlage 2
Ladeanlage 3
Steckdose
bidirektional → Kategorie Speicher
unidirektional
AC-Ladung
DC-Ladung
Ja
Nein